穗越环罚〔2019〕76号

行政处罚决定书

当事人：广州嘉达实业集团有限公司

法定代表人：梁艳芬

地  址：广州市越秀区解放北路863号13楼

统一社会信用代码：91440101231247967B

经调查，当事人在广州市越秀区解放北路863号13楼经营房地产项目。2019年7月22日，当事人在正常经营的情况下，经广州市越秀区环境监测站现场监测，监测结果显示，当事人3楼空调主机对应西边界外1米的昼间噪声监测结果为62分贝、4楼空调主机对应西边界外1米的昼间噪声监测结果为68分贝、12楼空调主机对应西边界外1米的昼间噪声监测结果为61分贝，均超过了《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)规定的排放限值要求（对应排放限值为60分贝），造成环境噪声污染。

以上事实，有《监测报告》《现场检查登记表》《调查询问笔录》等证据为证。

以上行为违反了《广东省实施﹤中华人民共和国环境噪声污染防治法﹥办法》第二十七条的规定。

2019年9月2日，我局向当事人送达《行政处罚事先告知书》（越环罚告〔2019〕34号）。2019年9月4日，当事人向我局提出陈述申辩意见称：当事人一直积极处理空调外机噪声问题，召开协调会议，委托环保公司研究并制定整改方案，并于9月2日开始整改工程；当事人认为现场声源复杂，监测数据是否只是空调单一声源不能确定；希望考虑积极整改因素，撤销处罚。经我局行政处罚领导小组会议集体审议，本案已审查结束。

我局依据《广东省实施﹤中华人民共和国环境噪声污染防治法﹥办法》第三十一条第（十二）项的规定，对当事人作出如下决定：

1.责令改正违法行为；

2.罚款人民币壹仟元整（￥1000.00）。

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。

当事人如对本决定不服，可以在收到本决定书之日起60日内向广州市人民政府（地址：越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请，或在6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间，不得停止本决定的履行。

逾期不申请复议，也不向法院起诉，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请法院强制执行，并每日按罚款额的百分之三加处罚款。

广州市生态环境局

2019年10月24日