穗越环罚〔2021〕18号

行政处罚决定书

当事人：广州新铭饮食有限公司

法定代表人：王四

地  址： 广州市越秀区豪贤路101号103铺首层

统一社会信用代码：91440104340119585P

经调查，当事人在广州市越秀区豪贤路101号103铺首层经营餐饮项目。2021年5月10日，当事人在正常经营的情况下，经广州市越秀区环境监测站现场监测，《监测报告》【（越）环监污字2021第JD040号】显示，当事人厨房南边界外1米昼间噪声排放值为62分贝，超过了《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）规定的排放限值要求（对应排放限值为60分贝），造成环境噪声污染。

以上事实，有《现场检查登记表》《调查询问笔录》《监测报告》等证据为证。

以上行为违反了《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第二十七条的规定。

2021年6月9日，我局向当事人送达《行政处罚事先告知书》（穗越环罚告〔2021〕11号）。当事人未在法定期限内向我局提出陈述申辩。本案现已审查结束。

我局依据《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条第（十二）项的规定，对当事人作出如下决定：

1.责令改正违法行为；

2.罚款人民币壹仟元整（￥1000.00）。

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。

如当事人对本决定不服，可在收到本决定之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室，电话：020-83555988），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到本决定之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议当事人向广州市人民政府提出行政复议申请。

逾期不申请复议，也不向法院起诉，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请法院强制执行，并每日按罚款额的百分之三加处罚款。

广州市生态环境局

2021年7月8日

（联系人：林小姐、刘先生；81075063）