越环罚[2017]49号

行政处罚决定书

当事人：广州市东悦酒店有限公司

地  址：广州市越秀区麓景路8号

经调查，2017年1月12日，当事人在正常经营的状况下，经广州市越秀区环境监测站现场监测，昼间10楼楼顶凉水塔对出东边界外1米噪声排放值为65分贝，超出了《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）规定的排放标准（标准限值为55分贝）。

以上事实，有《调查询问笔录》《监测报告》等证据为证。

以上行为违反了《广东省实施﹤中华人民共和国环境噪声污染防治法﹥办法》第二十八条的规定。

2017年3月2日，我局向当事人送达《行政处罚事先告知书》（越环罚告[2017]14号）。当事人提出陈述申辩：一是凉水塔环保整改工程现正在施工中，期间停用凉水塔。二是联系有资质的公司进行实地勘测分析后发现，在凉水塔停用的情况下，相同测点噪声本底值均高于标准限值。随着城市的发展，噪声源不断增加，而排放标准却一直没有变。三是在优化凉水塔水循环过程后，经第三方监测结果显示噪声排放值明显降低（但仍旧超标）。我局认为，该店噪声超标事实清楚，依法应予以行政处罚，当事人的陈述申辩理由不是法定减免理由，我局对当事人的陈述申辩不予采纳。现本案经我局审查结束。

我局依据《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十二条第十一项和《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条的规定，对当事人作出如下行政处罚：

1. 责令停止违法行为；

2. 罚款人民币壹仟元整（￥1,000.00）。

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。

如不服本处罚决定，可在接到决定书之日起60日内向广州市环境保护局或者越秀区人民政府申请复议，也可在6个月内直接向广州铁路运输第一法院起诉。

依据《中华人民共和国行政复议法》第二十一条规定，行政复议期间具体行政行为不停止执行。

逾期不申请复议，也不向法院起诉，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请法院强制执行，并每日按罚款额的百分之三加处罚款。

二〇一七年五月十三日